RICHIESTA PROVE E CERTIFICATI SU MATERIALI DA COSTRUZIONE E AGGREGATI

| Mod. 05.01.01. - rev 01- |  | Prot. N. del | Verbale Accett. N. del |
| --- | --- | --- | --- |

| Il sottoscritto Ing./Arch./Geom.: |
| --- |
| Indirizzo: | Cap. |
| Comune: | Prov. | C.F./P.IVA: |
| Iscritto all’Ordine/all’Albo | di | col n. | Tel. |
| In qualità di DIRETTORE DEI LAVORI trasmette a codesto laboratorio tramite CONSEGNA A MANO i seguenti campioni di materiale prelevati nel cantiere di seguito riportato, da sottoporre a prove di Laboratorio ai sensi della Legge n. 1086/71 e successivi DD.MM. di applicazione e Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. |
| Committente/Proprietario: | Tel. |
| Indirizzo: | Cap. |
| Comune: | Prov. | C.F./P.IVA: |
| Impresa Esec. dei Lavori: | Tel. |
| Indirizzo: | Cap. |
| Comune: | Prov. CS | C.F./P.IVA: |
| Cantiere/oggetto dell'opera: |
| Indirizzo: |
| Comune: | Cap. | Prov. |

A - CAMPIONI DI CONGLOMERATO CEMENTIZIO: □ CUBICI □ CILINDRICI □ ALTRO:

Da sottoporre a prove di:    □ RESISTENZA A COMPRESSIONE     □ FLESSIONE     □ ALTRO:…………………………………

Rettifica delle facce:           □ SI	           □ NO           □ SE NECESSARIO

| N. | Quantità | Sigla | Rck N/mm² | Verbale di prelievo | POSIZIONE IN OPERA | Data Prelievo | Dimensione mm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | n. | del |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |

CONTROLLO DI TIPO A: Ogni controllo di accettazione è rappresentato da tre prelievi, ciascuno dei quali eseguito su un massimo di 100 m³ di getto di miscela omogenea. Risulta quindi un controllo di accettazione ogni 300 m³ massimo di getto. Per ogni giorno di getto va comunque effettuato almeno un prelievo. (Minimon. 2 campioni per ogni prelievo di miscela omogenea). Nelle Costruzioni con meno di 100 m³ di getto di miscela omogenea, fermo restando l'obbligo di almeno tre prelievi, è consentito derogare dall'obbligo di prelievo giornaliero. (Minimo n. 2 campioni per ogni prelievo di miscela omogenea). CONTROLLO DI TIPO B: Nelle costruzioni con più di 1500 m³ di miscela omogenea è ammesso il controllo di accettazione di tipo statistico. Il controllo è riferito a una definita miscela omogenea e va eseguito con frequenza non minore di un controllo ogni 1500 m³ di conglomerato. Per ogni giorno di getto di miscela omogenea va effettuato almeno un prelievo e complessivamente almeno 15 prelievi su 1500 m³.

B - CAMPIONI DI BARRE DI ACCIAIO

Da sottoporre a prove di:    □ TRAZIONE E PIEGAMENTO    □ ALTRO:……………………………………………………………….

| N. | Quantità | Diametro | Caratteristiche | Sigla | Verbale di prelievo | Posizione in opera | Marchio Ferriera |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | n. | del |  |  |
| 1 | n | Ø |  |  |  |  |  |  |
| 2 | n | Ø |  |  |  |  |  |  |
| 3 | n | Ø |  |  |  |  |  |  |
| 4 | n | Ø |  |  |  |  |  |  |
| 5 | n | Ø |  |  |  |  |  |  |
| 6 | n | Ø |  |  |  |  |  |  |
| 7 | n | Ø |  |  |  |  |  |  |
| 8 | n | Ø |  |  |  |  |  |  |

Minimo 3 campioni di barre di acciaio per ogni diametro di lunghezza non inferiore 120/160 cm.

C - CAMPIONI DI PROFILATI DI ACCIAIO

Da sottoporre a prove di:    □ TRAZIONE    □ RESILIENZA     □ ALTRO:……………………………………………………………

| N. | Quantità | Caratteristiche | Sigla | Verbale di prelievo | Posizione in opera | Marchio Ferriera |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | n. | del |  |  |
| 1 | n | Fe |  |  |  |  |  |
| 2 | n | Fe |  |  |  |  |  |
| 3 | n | Fe |  |  |  |  |  |

Minimo 3 campioni di profilati di acciaio per ogni tipo di lunghezza non inferiore a 100 cm.

D - CAMPIONI DI RETE ELETTROSALDATA

Da sottoporre a prove di:    □ TRAZIONE    □ RESIST. DISTACCO AL NODO    □ALTRO:………………………………………

| N. | Quantità | Maglia cm | Diametro | Caratteristiche | Sigla | Verbale di prelievo | Posizione in opera | Marchio Ferriera |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | n. | del |  |  |
| 1 | n |  | Ø |  |  |  |  |  |  |
| 2 | n |  | Ø |  |  |  |  |  |  |
| 3 | n |  | Ø |  |  |  |  |  |  |

Minimo 3 campioni di rete elettrosaldata per ogni tipo di dimensioni non inferiore a (100 X 100) cm.

E - CAMPIONI DI SPEZZONI DI TREFOLO

Da sottoporre a prove di:    □ TRAZIONE     □ALTRO:…………………………………………………………………………………

| N. | Quantità | Diam. Trefolo | Numero Fili | Diametro Fili | Sigla | Verbale di prelievo | Posizione in opera | Produttore |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | n. | del |  |  |
| 1 | n | Ø | n. | Ø |  |  |  |  |  |
| 2 | n | Ø | n. | Ø |  |  |  |  |  |

Minimo 10 campioni di spezzoni di trefoli per ogni tipo di lunghezza non inferiore a 120 cm.

F – ALTRO:.................................................................................................................................................................................................

FATTURARE A:    □ DIRETTORE DEI LAVORI    □ COMMITTENTE./PROPRIETARIO    □ IMPRESA

DA SPEDIRE A:

Indirizzo:

PAGAMENTO:    □ All'ordine    □ Alla Consegna    □ Contrass. P.T.     □ Bonifico Bancario    □ Contratto n……… del……………

NORME GENERALI 1. Il Committente delle lavorazioni si impegna a sottostare alle condizioni generali e tariffe stabilite dal Laboratorio per l'esecuzione delle prove. - 2. I risultati delle prove saranno comunicati solo per mezzo di certificati. - 3. Il materiale residuato di prova verrà inviato a smaltimento come da normativa vigente. - 4. Il materiale già accettato non sarà in nessun caso restitutito. - 5. Il materiale giacente e non sottoposto a prova per mancanza di disposizioni da parte del Committente delle lavorazioni verrà inviato a smaltimento dopo 30 gg. dal ricevimento. - 6. Il pagamento delle prove dovrà avvenire esclusivamente secondo le modalità su indicate nel modello di accettazione. - 7. Non si accettano sconti e arrotondamenti di quelli già esposti in fattura.

TRATTAMENTO DATI PERSONALI AI SENSI DELL’ART. 13 del D. LGS. N. 196/2003 SULLA TUTELA DEI DATI PERSONALI Il Laboratorio I.P.M. S.r.l. con sede in Atena Lucana (sa), assicura che i dati personali acquisiti sono necessari per fornire i servizi inerenti l’attività di laboratorio e vengono trattati con la massima riservatezza ai sensi dell’art. 13 del D. LGS. N. 196 del 30/06/2003 e saranno utilizzati esclusivamente per l'espletamento del servizio richiesto.

DATA:…………………...........

| L'INTESTATARIO DELLA FATTURA (Timbro e firma) |  | IL DIRETTORE DEI LAVORI (Timbro Albo Prof. e Firma) |
| --- | --- | --- |